- 询价通知书

项目名称：护理模型

采 购 人：重庆市公共卫生医疗救治中心

- 二〇二三年三月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	1

第二篇  供应商须知	3

第三篇  采购项目要求	8

第四篇   商务要求	10

第五篇   询价采购响应文件格式要求	16

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市公共卫生医疗救治中心根据重庆市财政局政府采购处下发的政府采购实施细则，对护理模型进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加报价。

一、询价采购内容

| 服务项目 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 护理模型 | 1 | 批 | 4.6万 |  |

1.项目开标时间：另行通知（具体时间见官网:http://www.cqgwzx.com/）。

2.联系方式：

联系人：邓智慧  电话： 023-65500157

二、询价采购时间、地点

1.询价文件发出时间：2023年3月31日。

2.询价文件下载：重庆市公共卫生医疗救治中心官网（http://www.cqgwzx.com/）下载

3.询价方式：本项目通过询价响应文件书面报价。

4.递交方式：直接递交或通过快递邮寄（快递邮寄下单时间需在递交询价文件截止时间之前为有效投标）。

5.递交地点：重庆市公共卫生医学歌乐山院区装备科办公室（重庆市沙坪坝歌乐山保育路109号）

6.递交询价文件截止时间：2023年4月6日17:00（北京时间，节假日除外，工作时间）。

## 第二篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、供应商资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商。

（一）合格的供应商应符合下列基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：

1、供应商为所提供产品制造商或经销商，若为经销商，须具备产品制造商认可的经销资格；

2、所提供产品属于医疗器械，须具有所投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》。

3、所提供产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

### 三、询价通知书

1、询价通知书由询价采购邀请书、供应商须知、采购项目名称数量及技术要求、商务要求和响应文件格式要求五部分组成。

2、我院对发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改的内容在医院官网公布，且修改或澄清的部分作为询价通知书的组成部分。

3、询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市公共卫生医疗救治中心要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、报价要求

1、书面响应文件由以下部分组成，包括：

（1）公司概况

（2）报价函

（3）服务技术参数、服务明细报价

（4）商务条款承诺

（5）其它优惠承诺

（6）法定代表人身份证明

（7）法定代表人授权委托书

（8）供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

（9）所提供产品属于医疗设备或医疗器械，须具有所投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》。

（10）所提供产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

2、提交响应文件的份数和签署

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。

（2）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表签名并盖公章，正本的每一页均应由询价人法人或授权代表签字或盖章。

3.响应文件的递交

（1）响应文件的密封与标记

响应文件应装订成册，正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须密封并加盖公章或法人授权代表签字。

（2）响应文件投递截止时间：参阅第一篇询价采购时间、地点。

### 五、响应报价

1.本项目报价以人民币报价。

2.为闭口价，并且只能提供一个报价或竞标方案。竞标价应为询价服务所有项目的完整报价，价格包括：安装费、运输费、人工费等所有费用。

3.本项目报价最高限价：按第一篇询价采购邀请书询价采购内容要求最高限价执行，报价超过最高限价的为无效报价。

### 六、评审办法

1、评审标准

本项目供应商的响应文件不得有任一项应答低于询价通知书要求，否则将为无效报价。

2、成交原则

采购人根据质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

3、供应商或其响应文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）无主要的有效资格证明文件或超出营业执照规定的营业范围。

（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定格式签字、盖章。

（3）响应文件的内容不满足商务或技术要求。

（4）货物单价高于采购最高限制单价的。

（5）每个分包出现多个报价或响应方案。

（6）不符合本询价文件第二篇第二条“供应商资质”要求的内容。

（7）采购的货物属于协议货物，单价高于限定的协议价格的。

（8）供应商未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（9）响应文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

4、出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合资格要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 七、成交通知

### 1．成交供应商确定后2个工作日内，采购人将在重庆市公共卫生医疗救治中心官网（http://www.cqgwzx.com/）上发布结果公告。

### 2．结果公告将作为签订合同的依据。

### 3.如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后在重庆市公共卫生医疗救治中心官网发布质疑处理结果。

### 八、签订合同

1.成交供应商按指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2.询价采购文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3.如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其成交资格。

4、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务项目、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

## 第三篇  采购项目技术要求

### 采购设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 皮下/皮内注射模型 | 2 |
| 2 | 胃肠减压模型 | 2 |
| 3 | 导尿模型 | 2 |
| 4 | 肌肉注射模型 | 2 |
| 5 | 输液模型 | 1 |
| 6 | 灌肠模型 | 1 |
| 7 | 吸痰/给氧模型 | 2 |
| 8 | 气道管理模型 | 1 |
| 9 | 分娩模型 | 1 |

### 采购设备技术要求

- 皮下/皮内注射模型

- 模块分为皮肤层、皮下组织层、肌肉层，模块可拆卸更换。可进行皮下注射练习。

- 可旋转装置，多次注射后可将损坏部位旋转移开，增加使用次数。

- 配有皮内注射外套，提供至少24个皮内注射点进行练习。

- 模块配有底托，便于增加稳固性。

- 肌内注射、皮内注射：可实现5°角的进针角度，正确操作会出现皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失。

- 可反复进行练习。

- 胃肠减压模型

- 模型为成人上半身，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构。
2.透明材料制成，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况。                                                                                                                  3.模型一侧颊部设有透明示教区域，可见到口腔及悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构。
4.模型带旋转支架可摆放不同角度的体位（左侧卧位、端坐位；可实现仰卧位等），头部可旋转，并可向左右两侧分别转动90°。
5.中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，当胃管插入时均会显示每到一个关键解剖部位的提示：贲门、胃体、幽门、十二指肠并以亮灯体现。
6.模型开机，颈动脉自动搏动，瞳孔表现为正常大小，可进行对光反射。
7.可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。
8.可训练胃肠减压术、胃液采取术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9.鼻饲；氧气吸入；口腔护理；经口经鼻吸痰术及气管切开护理等操作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10.连接APP端                                                                                                                                                                  
10.1.模型可通过蓝牙连接到APP端，IOS、安卓系统均可使用。
10.2.APP端可查看产品电子说明书、操作视频、相关资讯等信息。                                                                                                                   
10.3瞳孔设置：在APP端可根据操作的需要自动设置瞳孔的状态，瞳孔可根据设置的病情性质转变：瞳孔散大、瞳孔缩小、瞳孔正常；如可按照演示有机磷中毒的病情来转变瞳孔变化等生命迹象。                                                                                                                                                          10.4颈动脉搏动设置：在APP端可设置颈动脉的频率，60次/分，80次/分，100次/分可供选择。                                                                                                                                                                                                     10.5解剖位置设置：在APP端可一键全部或单个控制贲门、胃体、幽门、十二指肠部位的指示灯，进行解剖示教。                                                       
10.6APP端可控制语音。                                                                                                                                                           
10.7APP可在线自动升级，云平台服务：提供产品常见问题和解答，帮助用户自行处理简单问题，用户可向厂家直接反馈产品问题。

- 导尿模型

- 模型仿真人大小，常规导尿操作体位。

- 男性阴茎形象逼真、手感真实，具有真实的三个狭窄两个弯曲。

- 电子监测系统：当导尿管到达尿道内口及膀胱时，分别有相应的指示灯、声音进行提示。

- 导尿术：操作时与真实环境一样会遇到阻力，如果操作手法不正确，插管将会很困难。当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出。

- 可进行留置导尿的示教、练习。

- 可反复进行练习。

7.可进行膀胱冲洗。

- 肌肉注射模型

- 模型可穿戴，体表标志明显

- 采用高分子材料制成，

- 配有电子监测系统。红色监测灯及报警声音显示不正确的注射位置。绿色监测灯显示正确的注射位置及进针深度。

- 注射部位正确时，允许注入模拟药液,注入的模拟药液可流出，设有专门的集液管道和集液袋。

- 可以使用不同规格的注射器注射，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤。

6.可反复进行练习。

- 输液模型

- 模型为血管内径3mm/5mm的成人左右双手臂，设有手臂肘前区和手背部的静脉血管网。

- 采用高分子材料制成，皮肤纹理清晰。

- 静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。

- 可反复进行练习。

- 可配合血液循环模拟器使用。

- 灌肠模型

- 模型为成人下半身，解剖结构准确。

- 生殖器部分可更换。

- 当导尿管到达尿道内口时，电子监测仪可亮灯、语音提示。

- 当导尿管到达膀胱时，电子监测仪可亮灯、语音提示，同时模拟尿液会流出。

- 可以进行灌肠的护理操作。

6.臀部设有注射块，可进行肌肉注射练习。

- 吸痰/给氧模型

- 模型为成人头至肩部，左侧面部可打开，可直接观察口腔、鼻腔、咽喉的解剖结构，并可动态观察吸痰管插入过程

- 解剖结构包括：鼻腔、上、中、下鼻甲、及鼻道，口腔、舌、牙、咽、喉、食管、透明气管、支气管等结构。

- 经鼻、口、气管切开处吸痰术，操作正确可以吸出模拟痰液。

- 气管切开术后护理。

- 可用真实负压吸痰器进行吸痰操作。

6.模拟痰液可以放入口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧。

- 气道管理模型

1.成年男性上半身，包括鼻腔，口腔，牙齿，会厌，气管，食管，颈、胸部、真实大小的双肺以及透明胃，解剖标志明显。                                                                                               2.采用高分子材质。                                                                                                                             
3.仰卧位，头可后仰，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物。
4.气管入口处有颜色标记。                                                                                                             
5.可进行鼻饲。
6.可练习下胃管，胃部透明便于观察胃管插入的位置。
7.颈动脉可自主搏动。                                                                                                                                                
8.一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大。
9.可进行开放气道操作及复苏球-面罩-插管之间通气练习。
10.可通过云平台客户端直接连接模型设备。
11.可通过蓝牙搜索连接模型。
12.可行经口、鼻气管插管操作并配置电子监测系统
12.1插入气道供气可使双肺膨胀，且有语音提示。
12.2插入食管供气可使气体进胃，且有语音提示。
12.3喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示。
13.云平台可提供产品常见问题和解答，帮助用户自行处理简单问题，用户亦可向厂家直接反馈产品问题。

- 分娩模型

- 模型包括一成年女性下腹部及会阴部和两个胎儿。                                                                                                         2.高分子环保材料制成，标准操作体位 。

- 可练习阴道分娩

- 标准的足月胎儿，关节灵活，通过变化胎儿体位演示多种正常与异常的胎位分娩。可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。独具演示双胎的分娩功能。

- 产钳/胎吸助产会阴部柔软有弹性，可模拟真实状态下的助产操作。胎头光滑，柔软，可辨别囟门、进行胎头吸引术练习。

- 可练习四步触诊法。                                                                                                                                                                                                       6.可练习新生儿护理技能。

7.腹皮可拆卸，并配有透明腹皮。

### 第四篇 商务要求

### 一、实施时间

- 采购合同签订之日起10个日历日内交货。

### 二、实施地点

重庆市公共卫生医疗救治中心。

### 三、报价范围

报价为人民币报价，包含：设备运输费（含装卸费）、安装调试费、税费等到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 四、服务验收

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量、功能；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

### 五、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收合格之日起，整机提供1年免费质保期。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品免费上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务，只能收取配件成本费，免收取维修费。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后2小时作出响应，24小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

- 六、付款方式

设备安装完毕，经综合验收合格并正常使用，采购人支付90%合同款。1年质保期满，采购人无息支付供应商剩余10%合同款。

七、合同的签订及合同格式

- 询价采购结束后，成交供应商应持《成交通知书》，按《成交通知书》要求与采购人签订书面合同。原则上成交公示结束后10个工作日内完成合同签定。合同格式见本篇附页。

八、合同付款单位

合同付款单位为：重庆市公共卫生医疗救治中心

九、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 第五篇响应文件格式要求

一、经济部分

（一）询价报价函（格式）

（二）明细报价表（格式）

二、技术参数要求部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、法人营业执照副本复印件；

2、税务登记证副本复印件；

3、法定代表人身份证明书（格式）

4、法定代表人授权委托书（格式）

5、诚信声明（格式）

（二）特定资格条件证明材料复印件

### 一、经济部分

（一）询价报价函

询价报价函

（采购机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的询价报价。

1、愿意按照询价谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写：元。此为我公司最后报价。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份，电子文档份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询价谈判文件规定，交纳询价谈判文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：年月

（二）明细报价表：

明细报价表

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 生产厂家 | 采购数目 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

耗材报价：

| 序号 | 产品名称 | 包装规格 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年  月  日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：法人授权代表：

（供应商公章）（签字或盖章）

年月日

注：1、本表即为对本项目“第三篇采购项目技术要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价采购文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：法人授权代表：

（供应商公章）（签字或盖章）

年月日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇商务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件

- 1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年月日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电传：

网址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日期：_______________

致：_____________________（采购人）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：法定代表人：

（签字或盖章）（签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年  月  日

1.3营业执照副本复印件

2、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年  月  日

- （二）特定资格条件

提供证明材料复印件