**附件2**

# 项目需求

## 一、项目一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号\编码 | 计量单位 | 数量 | 产地 | 备注 |
| 约克螺杆机组润滑油 | “S”冷冻油（5加仑/桶） | 桶 | 7 | 美国 | 适用于2台约克YS机组，提供原厂海关报关证明，NFC芯片溯源验证 |
| 干燥过滤器大 | 72900 | 个 | 2 | 中国 | 约克原厂 |
| 油过滤器芯 | 1477 | 个 | 2 | 中国 | 约克原厂 |
| 干燥过滤器小 | 1475 | 个 | 2 | 中国 | 约克原厂 |

**二、服务范围、要求及标准**

交货日期：签订合同后30日内。

交货地点：重庆市沙坪坝区黄桷湾2号（重庆市公共医疗救治中心平顶山院区）。

交货方式：卖方送货至买方现场。

**三、付款方式**

货到并更换使用正常及验收后，买方自收到卖方有效发票之日60天内转账支付。

**四、保用期**

货物的保用期为买方收到货物之日起不低于六个月。

**五、服务能力**

由设备制造商约克空调专职售后工程师上门服务并提供质量保证。

**六、服务费**

本次服务限价9.38万元。包含但不限于技术服务费、劳务费、检测费、调试费、环保处置费、税费等全部费用。